## ДО

## ГАМА-КОМЕРС ООД

## (Бенефициент- наименование)

811200024

ЕИК /Булстат на бенефициента)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

„Внедряване на енергийно ефективни мерки в Гама Комерс ЕООД – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) с инсталирана мощност 60 kW, предназначена за производство на електроенергия за собствено потребление“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Внедряване на енергийно ефективни мерки в Гама Комерс ЕООД – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) с инсталирана мощност 60 kW, предназначена за производство на електроенергия за собствено потребление“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на АДБФП № BG16RFPR001-2.004-1870-C01 (03.04.2027 г.)

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, кандидатът следва да представи подробно техническото си предложение, като опише:

- предлаганото техническо решение и неговите основни характеристики;

- организацията на изпълнение на строително-монтажните работи;

- начина на изпълнение на дейностите по доставка, монтаж, пускане в експлоатация и тестване;

- предвидените мерки за гарантиране на качество и безопасност;

- организацията на гаранционната и сервизната поддръжка.

Предложението следва да осигурява пълно съответствие с минималните изисквания, посочени в техническата спецификация, като включва всички дейности, необходими за изграждането и въвеждането в експлоатация на фотоволтаичната електрическа централа, в т.ч. 72-часов пробен режим, доставка на оборудване, монтаж, настройка и предаване на обекта.

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ГАМА-КОМЕРС ООД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) с инсталирана мощност 60 kW Минимални технически и функционални изисквания - Фотоволтаични модули - Инсталирана мощност на централата: 60 kW (AC мощност на инверторите) Мощността следва да се отчита по изходящата номинална активна мощност на инверторите (AC). - Ефективност ≥ 20% - Деградация през първата година ≤ 3% - Линейна деградация ≤ 0,6% годишно за ≥ 25 години - Продуктова гаранция ≥ 12 години; - Инвертори - Ефективност ≥ 96% - THD ≤ 5% - Входно напрежение ≤ 1500 VDC - Продуктова гаранция ≥ 10 години - Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената електроенергия от фотоволтаичната система. - Наличие на функция за ограничаване на връщането на електроенергия в мрежата; - Системи за съхранение (батерии) - Работна температура: 0–45°C - Продуктова гаранция ≥ 5 години - Гаранция за производителност ≥ 10 години - Инвертор за система за съхранение - Продуктова гаранция ≥ 10 години Конструкция и монтаж: - Устойчива конструкция, съобразена с мястото на монтаж - Използваните материали и крепежни елементи следва да са нискокорозионни, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или върху повърхността на основната конструкция. - Осигуряване на надеждна и безопасна експлоатация на системата. Заземяване и електробезопасност - изграждане на заземителна инсталация, съответстваща на приложимите нормативни изисквания; - изпълнение на всички електромонтажни работи в съответствие с действащите стандарти за безопасност. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка. Време за реакция при сервизен проблем: Времето за реакция се предлага в астрономически часове. Минимално допустимо време за реакция – 1 час. Максимално допустимо време за реакция – 48 часа. Гаранционен срок за цялостното функциониране на изградената система: Базов гаранционен срок за цялостното функциониране на системата – 60 месеца; Максимален гаранционен срок - 120 месеца. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: - Технически паспорти на оборудването - Гаранционни карти на оборудването - Ръководства за експлоатация и поддръжка на Български език |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти. НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Други: Дустранно подписан ПРОТОКОЛ от извършен физически оглед на място. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Офертата се изготвя при фиксирана цена, определена от Възложителя, която е еднаква за всички участници.

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в евро (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в евро без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедряване на енергийно ефективни мерки в Гама Комерс ЕООД – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) с инсталирана мощност 60 kW | 1 | 83 662,80 | 83 662,80 |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром: 83 662,80 евро Словом: Осемдесет и три хиляди, шестстотин шестдесет и две евро и осемдесет евроцента

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Кандидатът приема предложената от Възложителя фиксирана цена без възражения. Цената включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата, включително (при необходимост) проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

Цената е окончателна и не подлежи на изменение, освен в предвидените в Постановление № 4/11.01.2024 г. случаи.

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):

- Списък на лицата, които ще изпълняват монтажа, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ.

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие:

- Двусттанно подписан ПРОТОКОЛ от извършен физически оглед на място.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.